Metodická pomůcka

Povinnosti právnické osoby na úseku požární ochrany

se zaměřením  na  společenství vlastníků jednotek

podle  zákona o vlastnictví bytů

ZÁKON  72/1994 Sb., ze dne 24. března 1994, kterým  se upravují  některé  spoluvlastnické  vztahy k  budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují

některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)

s těmito změnami:

Změna: 273/1994 Sb.,Změna: 280/1996 Sb., Změna: 97/1999 Sb.,Změna:103/2000 Sb., Změna: 229/2001 Sb., Změna: 451/2001 Sb., Změna: 320/2002 Sb., Změna: 437/2003 Sb., Změna: 171/2005 Sb., Změna: 179/2005.

Definice společenství vlastníků , vznik, účel

Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se  pouze  ve  věcech  spojených  se  správou, provozem a opravami společných  částí   domu  (dále  jen   "správa  domu"),  popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu  tohoto zákona a činnosti související s provozováním  společných  částí  domu,   které  slouží  i  jiným fyzickým nebo  právnickým osobám.         Společenství  může nabývat věci, práva, jiné  majetkové hodnoty, byty nebo  nebytové prostory pouze k účelům uvedeným ve větě první.

Společenství  vzniká v  domě s  nejméně pěti  jednotkami, z nichž  alespoň tři  jsou ve vlastnictví tří  různých vlastníků, a to  dnem  doručení  listiny  s  doložkou  o  vyznačení vkladu do katastru  nemovitostí nebo  jiné listiny,  kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy  k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků. Příslušný  katastrální úřad vyrozumí  ostatní vlastníky jednotek  o  provedení  vkladu  vlastnictví  jednotky  do katastru

nemovitostí.  Další  osoby,  které  nabyly  vlastnictví k jednotce jiným způsobem než smlouvou, jsou povinny o tom uvědomit původního vlastníka budovy.

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva  o   převodu  vlastnictví  jednotky  obsahuje   kromě obecných náležitostí

a) označení  budovy  nebo domu  údaji  podle  katastru  nemovitostí,  číslo  jednotky   včetně

jejího pojmenování a umístění v budově,

b) popis  bytu  nebo  nebytového  prostoru,  jejich příslušenství,   jejich podlahová  plocha a        popis  vybavení bytu nebo nebytového   prostoru, které jsou smlouvou převáděny,

c) určení společných  částí domu včetně  určení, které části  domu  jsou společné vlastníkům jen některých jednotek,

d) stanovení   spoluvlastnického  podílu   vlastníka  jednotky  na   společných  částech  domu    včetně  stanovení   spoluvlastnického  podílu  vlastníka   jednotky  na  společných   částech  domu,  které  jsou  společné  vlastníkům jen některých   jednotek,

e) označení pozemku,  který je předmětem  převodu vlastnictví nebo   předmětem  jiných práv      údaji podle  katastru   nemovitostí

f) práva  a závazky   týkající se  domu, jeho  společných částí  a   práva  k  pozemku,  která  přecházejí  z  dosavadního vlastníka   budovy na vlastníka jednotky.

Ke smlouvě  se přikládá půdorys  všech podlaží, popřípadě  jejich schémata,  určující  polohu jednotek, s  údaji o podlahových plochách jednotek, jakož i písemný  souhlas k převodu bytu.

Vlastnictví společných částí domu

Společné  části  domu  jsou  v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek. S převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky přechází spoluvlastnické právo ke společným částem domu.

Velikost  spoluvlastnických podílů  na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše  všech jednotek v  domě. Obdobně se  postupuje i u společných  částí domu,  které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek.

Jsou-li v domě prostory a  zařízení, které slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek, např. kotelny, výměníkové stanice, kryty  civilní ochrany,  prádelny,  sušárny  a  zařízení  provozní povahy,  přecházejí  práva   a  povinnosti  dosavadního  vlastníka budovy,  týkající  se  těchto  prostorů  a  zařízení, na vlastníky jednotek,  popřípadě  jejich  právní  nástupce nabytím vlastnictví k jednotce.

Členství  ve   společenství

vzniká  a   zaniká  současně s převodem  nebo  přechodem  vlastnictví  jednotky. Spoluvlastníci  jednotky jsou společnými členy společenství.

Orgány společenství  jsou:

a) shromáždění vlastníků jednotek (dále jen "shromáždění"),

b) výbor  společenství  (dále  jen   "výbor")  nebo  ten  vlastník   jednotek, kterého v případě,  že není zvolen výbor, shromáždění   pověří výkonem funkce výboru (dále jen "pověřený vlastník"),

c) další orgány podle stanov společenství.

Statutárním orgánem společenství  je výbor nebo pověřený vlastník.  Za výbor  jedná  navenek  jeho předseda,  kterého výbor zvolí z řad  členů výboru. Jde-li o písemný  právní úkon, musí být podepsán   předsedou  výboru   a  dalším   členem  výboru.   Je-li statutárním  orgánem   pověřený  vlastník,  postačí   k písemnému právnímu úkonu jeho podpis.

Stanovy společenství – obsah

a) sídlo společenství a jeho  název, který musí obsahovat označení domu,  pro  který  vzniklo,  a  musí  v  něm být obsaženo slovo   "společenství",

b) předmět činnosti, kterým je správa domu,

c) orgány společenství, jejich práva  a povinnosti a způsob jejich   svolávání,

d) práva a povinnosti členů společenství,

e) způsob úhrady nákladů spojených se správou domu,

f) způsob nakládání s majetkem společenství.

Společenství  se   zapisuje  do  rejstříku  společenství vlastníků  jednotek  vedeného  soudem  určeným  zvláštním  zákonem k vedení   obchodního  rejstříku.  Do rejstříku se zapisují tyto údaje:

a) název společenství, jeho sídlo a identifikační číslo,

b) den vzniku společenství,

c) orgány společenství a jména  členů výboru nebo jméno pověřeného vlastníka.

Společenství je oprávněno činit právní úkony, především uzavírat smlouvy ve věcech předmětu své činnosti podle tohoto zákona, zejména k

- zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek,

- pojištění domu,

- nájmu v případech nájmu společných částí domu a dále k nájmu jednotek  ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek.

Společenství je  oprávněno vlastním jménem vymáhat plnění povinností uložených vlastníkům bytových jednotek k tomu příslušným orgánem společenství podle tohoto zákona.

Vlastník jednotky

Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, není –li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak.

Vlastník jednotky je povinen na svůj náklad odstranit závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo  společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají.

Pokud  to  nezbytně  vyžadují  úpravy,  provoz  a  opravy ostatních  jednotek, popřípadě   domu  jako  celku,   je  vlastník jednotky  povinen  umožnit  na předchozí vyzvání přístup do jednotky.

Vlastník jednotky  je povinen umožnit instalaci  a údržbu zařízení pro  měření tepla  a vody  v jednotce  a umožnit odečet naměřených hodnot.

Vlastníci jednotek ručí za závazky společenství v poměru, který  odpovídá velikosti  spoluvlastnických podílů  na společných částech domu.

Práva k pozemku

S  vlastnictvím  jednotky  jsou  spojena  práva k pozemku (stavební  parcele). Je-li  vlastník budovy  i vlastníkem pozemku, převede   na   vlastníka   jednotky    s   převodem   jednotky   i spoluvlastnický   podíl   na    pozemku   odpovídající   velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu.  Ustanovení předchozí  věty platí i pro  původního vlastníka budovy a podílového spoluvlastníka pozemku.

NAŘÍZENÍ VLÁDY    371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Změna: 151/2006 Sb.

Do doby schválení  stanov společenství vlastníků jednotek (dále  jen "společenství")  nebo  do  doby, kdy  schválené stanovy společenství nabudou účinnosti, řídí se právní poměry společenství vzorovými  stanovami  společenství  uvedenými  v  příloze k tomuto nařízení.

Název a sídlo společenství

Názvem  společenství  jsou  slova  "Společenství pro dům" spolu s označením domu, pro který společenství vzniklo.

Sídlo  společenství je  určeno adresou,  kde společenství sídlí a kde se veřejnost může se společenstvím stýkat.

PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ - správa domu a další činnosti

Správou domu se rozumí zajišťování

a) provozu domu a pozemku,

b) údržby a oprav společných částí domu,

c) protipožárního zabezpečení domu, včetně hromosvodů,

d) revizí a oprav společných částí technických  sítí, rozvodů elektrické energie, plynu, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody včetně radiátorů, vzduchotechniky, výtahů, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení v domě a dalších technických zařízení podle vybavení domu,

e) revizí a oprav domovní kotelny či výměníkové (předávací) stanice v rozsahu a způsobem odpovídajícím skutečnému vybavení domu,

f) prohlídek a čištění komínů,

g) administrativní  a  operativně  technické  činnosti  spojené se správou domu, včetně

vedení  příslušné  technické a provozní dokumentace domu,

h) správy  jednotek, které  jsou  ve  spoluvlastnictví všech členů  společenství,

i) dalších činností, které vyplývají pro společenství z právních předpisů a technických postupů spojených se správou domu.

Společenství zajišťuje činnosti související s provozováním společných částí domu, zejména technických zařízení, která  slouží i  jiným fyzickým nebo právnickým  osobám než členům společenství včetně uzavírání s tím souvisejících smluv.

V rámci činností vykonávaných v rozsahu zákona o vlastnictví bytů společenství dále zajišťuje zejména:

a) včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství,

b) řádné hospodaření se  svým  majetkem  a s finančními prostředky poskytovanými vlastníky   jednotek,

c) plnění dalších  povinností  spojených s předmětem činnosti společenství podle zvláštních právních předpisů.

Změny společných částí domu

Společenství dále zajišťuje se souhlasem všech členů společenství změny účelu užívání stavby a změny stavby (např. nástavby, přístavby).

Stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, zajišťuje společenství  se souhlasem nejméně tříčtvrtinové  většiny všech členů společenství.

Závazek k výkonu volené funkce v orgánu společenství je závazkem osobní povahy a člen  voleného orgánu společenství se nemůže nechat zastoupit při výkonu své funkce.

Výbor je statutárním orgánem společenství.  Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění. Za  výbor jedná navenek  jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor,musí být podepsán předsedou  nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda   spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.

Člen  společenství  má  povinnosti  vlastníka  jednotky a člena  společenství uvedené  v příslušných  ustanoveních zákona  o vlastnictví bytů a těchto stanov, zejména má povinnost

a) dodržovat  tyto stanovy  a plnit  usnesení orgánů  společenství  schválená  v souladu  se zákonem  o vlastnictví  bytů a  těmito   stanovami,

b) hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku,

c) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky   vyplývající z vyúčtování,

d) řídit  se   při  užívání  společných  částí   domu,  pozemku  a   společných  zařízení domu  právními předpisy  a pokyny  výrobce   nebo správce technických zařízení,

e) zdržet se  jednání, jímž by zasahoval  do práva ostatních členů společenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby  neohrožoval  výkon  vlastnického práva ostatních vlastníků   jednotek  a v  případech, kde  to stanoví  zákon o  vlastnictví   bytů, provádět úpravy jen se souhlasem všech vlastníků jednotek   nebo na základě smlouvy o  výstavbě uzavřené se všemi vlastníky   jednotek v domě,

f) odstranit na  svůj náklad závady  a poškození, které  na jiných   jednotkách nebo  na společných částech  domu způsobil sám  nebo   ti, kteří s ním jednotku užívají,

g) umožnit instalaci a  údržbu zařízení pro měření tepla  a vody v   jednotce a odečet naměřených hodnot,

h) umožnit  po předchozím  vyzvání přístup  do jednotky,  pokud to   nezbytně  vyžadují  úpravy,   provoz,  opravy  apod.  ostatních   jednotek nebo domu jako celku;  nejde-li o havarijní či obdobný    stav, činí výzvu písemně výbor nebo pověřený vlastník alespoň 3   dny předem,

i) oznámit   bez   zbytečného   odkladu   výboru   nebo pověřenému   vlastníkovi   nabytí   vlastnictví   jednotky   spolu  s  údaji   potřebnými pro zapsání do  seznamu členů společenství  pro potřeby správy domu,

j) oznamovat společenství  všechny skutečnosti  rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, zejména změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce,   pokud  je způsob rozúčtování  cen  služeb nebo  stanovení výše příspěvků na správu  domu a pozemku závislé též  na počtu členů domácnosti,  a to nejpozději do 30 dnů  ode dne,  kdy ke změně  došlo,

k) předat výboru nebo  pověřenému vlastníkovi ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že provádí změnu stavby.

Povinnosti  společenství  vlastníků z hlediska požární ochrany uvedené v § 5 odst. 1 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně,

ve znění pozdějších předpisů

a) Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích  věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení a udržovat je v provozuschopném stavu, ( lze instalovat a používat pouze schválené druhy).

Jedná se zejména o přenosné hasicí přístroje (ve strojovně výtahů, společných prostorách- např. sušárna, komunikace  u sklepních kójích, chodby)   o rozvody požární vody a výzbroj nástěnných hydrantů, nouzové osvětlení, evakuační výtah a vzduchotechniku k odvětrání  únikových cest.

Pokud není jinak stanoveno výrobcem, provádí se kontroly provozuschopnosti 1x ročně oprávněnou osobou. Rozvody požární vody, pokud potrubí není „zazděno“ ve stavební konstrukci a je volně vedeno schodištěm (schodiště není chráněná úniková cesta), musí být provedeny (bez dalších povrchových úprav) jen z nehořlavého materiálu, pokud je doba od ohlášení požáru do příjezdu jednotky hasičů delší, než 15 minut, což však musí být prokázáno v projektové dokumentaci. V chráněné únikové cestě mohou být provedeny i z hořlavých hmot, pokud jsou trvale zavodněny.

Šroubení u jednotlivých ventilů musí být opatřeno koncovkou, která umožňuje  napojení na požární hadici pevnou „ půlspojkou“ typu  D 25 mm nebo C 52 mm. Otevírací ventily musí být funkční; ventily a koncové spojky na potrubí nesmí být demontovány.  Vnitřní rozvod požární vody musí být zavodněn. Požární výzbroj k hydrantu musí obsahovat hadici s proudnicí, vše opatřeno spojkami  pro napojení na rozvod požární vody.

Požární potrubí (obecně známé  pod názvem  „suchovod“ ) je nezavodněné potrubí, sloužící pro jednotku požární ochrany k dodávce vody do příslušného podlaží nebo na střechu budovy. Takové potrubí musí být ukončené půlspojkami na obou koncích pro připojení požární hadice odpovídajícího průměru (zpravidla typu B 75). Oba konce potrubí musí být zavíčkované. U „suchovodu“ vedeného vnitřkem budovy, je potrubí opatřeno též půlspojkami, které musí být zavíčkované a ovládacími ventily, které musí být funkční a nesmí být demontovány. V některých případech je dolní vývod uzavřen plechovými dvířky, na kterých musí být viditelné označení, co se pod nimi skrývá. K tomuto vnějšímu připojení musí být zabezpečen přístup  pro techniku jednotek požární ochrany.

Provozní kontroly zařízení pro dodávku vody k hašení se musí provádět 1 x ročně a  musí je provádět oprávněné osoby, způsobilé v souladu s požadavkem čl. 9.1. ČSN 73 0873. O tomto musí být vystaven písemný záznam (doklad o kontrole provozuschopnosti) a případné zjištěné nedostatky musí být bezodkladně odstraněny.

Evakuační výtah  – není vždy realizován,  zdroj el. energie má přiveden ze 2 na sobě nezávislých zdrojů.

Nouzové osvětlení  - není vždy realizováno

Požární uzávěr (např. dveře s požární odolností) kontrola spočívá ve zjištění, zda nebyla provedena záměna za jiné (bez požární odolnosti) a dále je provedena vizuální kontrola jejich celistvosti (mechanické nepoškození).U „starých“ typů dveří osoba, která toto provádí nemusí mít odbornost. V poslední době však výrobci ( např.fy. SAPELI, ale i další )  udávají požadavek na odbornost osob ( jimi proškolené osoby) , které tuto činnost vykonávají a dále ke každému prodanému uzávěru (každé dveře včetně zárubně) poskytují i knihu kontrol. O všech provozních  kontrolách musí být vedeny záznamy ne starší 1 roku a musí být dostupné při kontrolní činnosti.

Mezi důležité prvky požární bezpečnosti objektu patří požárně bezpečnostní zařízení, které v některých domech může např. představovat ruční ovládání otevíravé části okna (světlíku apod. zpravidla v posledním podlaží schodišťového prostoru) za účelem odvětrání schodiště jako únikové cesty v případě požáru. K ovládání může sloužit mechanické zařízení – táhlo, řetízek – nebo i tlačítko elektrického pohonu, je-li instalován.

b) Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energii, k uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.

Přístupem k věcným prostředkům požární ochrany se zejména rozumí udržovat volný příchod k instalovaným přenosným hasicím přístrojům, k nástěnným požárním hydrantům a uzavíracím kohoutům požárního vodovodu včetně „suchovodů“ tak, aby jejich použití v případě potřeby (vznik požáru v bytě nebo společné části objektu) nebyl zdržen odstraňováním odložených předmětů, nábytku apod. nebo dokonce úplně znemožněn. Důležitá je dostupnost a snadné použití žebříků k vylézacím otvorům na ploché nebo i šikmé střechy. Jsou instalované zpravidla na podestě posledního podlaží schodiště domů.

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

Vytvářením podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce se rozumí souhrn organizačních, a popřípadě i technických opatření umožňujících při využití existujících předpokladů, zejména stavebně technických, provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací.

K provedení rychlého a účinného zásahu zajišťují právnické osoby , aby

- bylo zřetelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení požáru v  objektu,

-  byly dodrženy trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,

Udržovat volné příjezdové cesty znamená přinejmenším respektovat dopravní značení , neodstavovat vozidla tam, kde je toto zakázáno.

- bylo provedeno označení  a umožněno použití nástupních ploch pro požární techniku a požárních výtahů ( požární výtah slouží pro dopravu jednotky požární ochrany do vyšších podlaží domu ; není to pojem totožný s evakuačním výtahem.)

Pokud se týká nástupních ploch, jsou zřizovány  pro specifické objekty. Jedná se o domy s výškou nad 27 m, tj. domy, které mají devět a více nadzemních podlaží. Tyto plochy jsou vymezeny dopravním značením resp. doplněným tabulkou se slovním vyjádřením účelu zřízené volné plochy; opět upozorňujeme na nutnost plného respektování zákazu nejen odstavování vozidel, ale i využívání těchto ploch k jakémukoliv skladování nebo odkládání předmětů, stavebních hmot nebo instalování kontejnerů na odpad a pod. a to i jen na krátkou nebo přechodnou dobu.

Zda byly nástupní plochy projektovány (a kde jsou) si ověřte ve schválené projektové dokumentaci objektu.

-  byla zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest (např. požární výtahy, požární žebříky) a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou,

Jedním z častých dotazů, se kterými se veřejnost obrací na orgány státní správy na úseku požární ochrany, je zabezpečení hydrantových skříní proti krádežím jednotlivých částí požárně bezpečnostního zařízení, umístěného uvnitř. Zdánlivě jednoduchým řešením je uzamykání dveří hydrantových skříní a tím znepřístupnění jejího obsahu nepovolaným osobám. V daném případě lze využít ČSN EN 671 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy, část 1 a 2, kde se připouští uzamykání hydrantových skříní, ovšem za určitých podmínek. Řešením může být např. pokud jsou tyto skříně vybaveny zařízením pro otevírání v případě nouze, přičemž zařízení pro otevírání smí být chráněno pouze průhledným, snadno rozbitným materiálem (klíček od zámku umístěný v zasklené skříňce apod.). Tento přístup se považuje za vyhovující. Citovaná technická norma podrobně uvádí možný způsob zabezpečení hydrantových skříní, od kterého se již nelze více odchýlit, aniž by byla snížena míra bezpečnosti.

- byla označena  rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu,  uzávěry rozvodů ústředního topení.

Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení atd. – z uvedeného vyplývá, tato zařízení musí být volně přístupná a označená příslušnými tabulkami a to průběžně, tj. i směrově od vstupu do bytového domu. U uzávěrů pro jednotlivé sekce domu dbát i na provedení  dílčího značení, která větev plynu, vody, topení atd. se tímto uzávěrem uzavírá. Uzávěry a vypínače musí být přístupné, to znamená nezastavěné různými předměty. Vodoměr na přívodním potrubí rozvodu vody musí mít stejný profil jako samotné potrubí, aby nedošlo ke snížení průtoku vody do potrubí požárního vodovodu. Obtoky vodoměru s plombovaným ventilem nejsou dovoleny.

K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací zajišťují právnické osoby , aby

- byly označeny  nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se může vyskytovat veřejnost; toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa,

Nouzové východy jsou zpravidla dveře domů ať hlavní nebo i vedlejší, které slouží ke komunikačnímu propojení s venkovním prostředím nebo průchody do dalších částí domů popř. do sousedního objektu. Upozorňujeme na nutnost udržovat volný přístup k těmto nouzovým východům, zvláště tam, kde dispoziční řešení umožňuje průchod do sousedního domu (jedná se zejména o obytné domy 8 a více nadzemních podlaží). Tyto průchody musí být volné, pokud jsou uzavřeny dveřmi musí být snadno otevíratelné, to znamená odemčené, v případě uzamčení musí být na obou stranách klíč běžným způsobem komukoliv dosažitelný. (V případě nejasností, zda se jedná o únikovou cestu ověřte dle schválené projektové dokumentace.)

-  byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce,

Únikové cesty: jsou obecně všechny komunikace uvnitř domů, které slouží za normálního provozu domu jako chodby a schodiště pro obyvatele a v době požáru k rychlému a bezpečnému opuštění domu všemi osobami. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné chodby a schodiště v domech  udržovat trvale volné, nesmí docházet k jejich zúžení,a tím ke ztížení pohybu unikajících osob a pohybu záchranářů.

Do povědomí uživatelů bytů se musí dostat, že při požáru, popřípadě jiném zásahu záchranáři nesmí používat jak pro zásah, tak pro evakuaci ohrožených osob výtahy. Pohybují se po schodišti ve ztížených podmínkách ( výstroj – speciální obleky, masky, dýchací přístroje, zakouřené prostředí). V této situaci skříňka, křesílko nebo i květináč na podestě komplikuje celou akci záchranářů. Odvětrání únikových cest je zabezpečeno okny, nebo balkónovými dveřmi na mezipodestách, tyto musí být otevíratelné (nesmí chybět  otevírací  prvek).

- chráněné únikové cesty (chodby ohraničené konstrukcemi s požární odolností ) a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko, tj. neukládat v nich hořlavé předměty.

c) Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků.

Zejména dodržovat bezpečné vzdálenosti tepelných spotřebičů ve vztahu k hořlavým předmětům podle průvodní dokumentace spotřebiče (návod výrobce pro provoz, kontroly, údržbu, nebo  obsluhu), není–li návod k dispozici, a to bývá  zpravidla u spotřebičů starší výroby,  postupuje se podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.

Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

Zajištění požární bezpečnosti při provozu technických a technologických zařízení se prokazuje doklady o jejich kontrolách, údržbě a opravách provedených podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců.

Za doklady se považují :

a) zpráva o revizi nebo zpráva o kontrole, zabezpečené ve stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, která je oprávněna  činnosti  provádět,

Dále je nutno provádět pravidelné revize a kontroly rozvodů elektrické energie a plynu ve společných prostorách, hromosvodů, odvětrání únikových cest, nouzového osvětlení, evakuačního výtahu atd. ve lhůtách stanovených výrobci nebo příslušnými technickými předpisy, dále komínů, pokud jsou v objektu instalovány a jsou užívány.

Např. vyhláška ČÚBP 85/1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení , ve znění pozdějších předpisů- § 4; vyhláška ČÚBP 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti- § 4 odst. 4; vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci. )- § 7 odst. 4 a § 9 odst. 2.

b) záznamy o provedené údržbě nebo opravách,

c) návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti výrobků,

d) doklady prokazující splnění zvláštních požadavků na části zařízení nebo vybavení objektů (zvýšenou požární odolnost stavebních konstrukcí, sníženou hořlavost stavebních hmot, apod.),

Předložení dokladů prokazujících  dodržování   technických podmínek a návodů ( např. zpráva o revizi, zpráva o kontrole, provedená oprávněnou osobou a provedené v předepsané  lhůtě, záznam o provedené údržbě nebo opravě, doklad o provedené kontrole....) se považuje za splnění povinností.

d) Označovat místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Jde např. o vyznačení zákazu kouření a vstupu s otevřeným ohněm do strojovny výtahu, zákaz používání výtahu v případě požáru, zákaz kouření v kabině výtahu, ve sklepních prostorách , kde je reálné nebezpečí skladování množství nejrůznějších  hořlavých hmot, jejich velké množství na malé ploše apod.

Zřetelně a spolehlivě musí být označeny hlavní vypínače elektrické energie (hlavní vypínač pro celý objekt, sekci, podlaží apod.), hlavní a úsekové uzávěry plynu, vody a topení.

Současně jde o zřetelné vyznačení míst, kde jsou instalovány přenosné hasicí přístroje, pokud na ně není zajištěna přímá viditelnost z chodby, ze schodiště nebo z jiného komunikačního prostoru, uzávěry rozvodu vody pro účely hašení požáru, hydrantové skříně s hadicí a proudnicí, označení táhel oken pro odvětrání chodeb v případě zakouření a další místa se zařízením pro požární bezpečnost obyvatel.

Kontroly dodržování předpisů o požární ochraně, odstraňování závad

Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.

LHŮTY A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH KONTROL DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně (dále jen "preventivní požární prohlídky").

Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany , způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu (dále jen "požární závady"). Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.

Provedení preventivní požární prohlídky se provádí nejméně jednou za rok a dokládá záznamem do požární knihy, popřípadě jiným prokazatelným způsobem. Záznam o preventivní požární prohlídce musí být sepsán bezprostředně po jejím provedení.  Záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje zejména  datum provedení, zjištěné skutečnosti, navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění, a záznam o splnění navržených opatření.

Toto ustanovení v praxi znamená nejméně 1 x ročně provést požární preventivní prohlídku objektu – společné prostory (schodiště, strojovna výtahu, sklepní prostory, prádelna, sušárna, kočárkovna, půda atd.). O  výsledku preventivní prohlídky vyhotovit písemný zápis s popisem zjištěných nedostatků a  stanovit způsob řešení odstranění nedostatků a závad a  lhůty k jejich odstranění. Zápis o výsledku požární preventivní prohlídky předložit k seznámení, k vyjádření a k podpisu statutárnímu orgánu společenství. Po uplynutí termínů je nutná opětovná kontrola, zda byly nedostatky a závady  řádně odstraněny.

Kdo je osobou  odborně způsobilou  specifikují:  § 11 odst. 1 a odst. 2 a preventisty  § 11 odst. 6  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, .

f) Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem o požární ochraně a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření.

Výkon státního požárního dozoru vykonává Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje podle platných právních předpisů na tomto úseku.

g) Poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru.

V případě vzniku požáru má příslušník Hasičského záchranného sboru, který provádí zjišťování příčin požárů, právo na odběr vzorků materiálu, části nebo i celého zařízení apod. za účelem jeho prozkoumání z hlediska možného vzniku požáru. O odebrání předmětu vydá potvrzení. Vlastník nemá právo požadovat za odebrané zařízení žádnou finanční náhradu. Po provedené expertíze je odebrané zařízení vráceno majitelově stavu v jakém se nachází po expertýze, pokud nedojde k jiné dohodě mezi nimi.

- Bezodkladně oznamovat Hasičskému záchranného sboru Plzeňského kraje každý požár vzniklý v prostorách, které vlastní nebo užívají.

Jde o tzv. „ohlašovací povinnost“. Vznikne-li v objektu požár, který byť je v zárodku uhašen dostupnými prostředky (přenosnými hasicími přístroji, požárním hydrantem, vodou z vodovodu, pískem, udušením vhodnou textilií apod.) některou z osob, která ho zpozorovala nebo o něm byla vyrozuměna, vzniká i přesto povinnost vznik požáru ohlásit příslušnému operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru.

Definice požáru: Požárem je každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

Na základě § 5  odst. 2 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,  se nesmí  vypalovat prostory. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství je nutno stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické osoby povinny předem oznámit včetně navrhovaných opatření HZS Plzeňského kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Plošné vypalování suchých travních nebo jiných porostů je zakázáno. Starou trávu popř. jiné suché rostlinné zbytky je z hlediska požární ochrany možné spalovat jen na hromadách a to v bezpečné vzdálenosti od budov, hořlavých staveb, jiných hořlavých materiálů apod. Provádí-li spalování sám vlastník (sdružení) nebo je spalování prováděno z jeho rozhodnutí, je nutné tuto činnost předem oznámit HZS. Při tom je nutné mít předem připravena opatření k zamezení přenosu ohně (dodržení bezpečné vzdálenosti, zajištění hasebních prostředků pro uhašení přenesených ohnisek hoření apod.) HZS má právo v odůvodněných případech tuto činnost zakázat.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny právní předpisy na úseku hygieny, ochrany ovzduší, životního prostředí apod.

Stavbu lze  užívat jen k účelu, ke kterému byla zkolaudována. Vlastník stavby je v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a s rozhodnutím stavebního úřadu ( stavební povolení, kolaudační rozhodnutí) povinen udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu, aby nevznikalo nebezpečí požárního a hygienickým závad….  .

To znamená užívat byty k bydlení, sklepy k ukládání běžných předmětů souvisejícíh s provozem domácnosti , prádelnu jako prádelnu, očárkovou pro ukládání kočárků, kol  atd. Pokud by měly být  využívány jiným způsobem než byly zkolaudovány  ( např. jako drobné provozovny, sklady, dílny, lékařské ordinace atd.),  je nutno provést změnu užívání dotčených prostorů v souladu se stavebním zákonem, kdy na závěr celého řízení je vydáno nové kolaudační rozhodnutí k příslušnému účelu užívání prostor.

Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných prostorách a ve sklepech bytových domů s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů.  Rovněž není dovoleno ukládat nádoby s propan butanem ve sklepech, chodbách, schodištích, na podestách (a to ani v soukromých přístěncích na nich) , na půdách  a v ostatních prostorách, které slouží společně všem uživatelům domů.

Komíny a kouřovody je nutné udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů.

Lhůty pro čištění a kontrolu komínů (vyhláška MV ČR č. 111/1981 Sb., o čištění komínů) – POZOR:  Od 1.1.2011 NV č. 91/2010 Sb., kterým se stanoví požadavky požární bezpečnosti při provozu spotřebičů paliv, komínů a kouřovodů

Podle vyhl. 111/1981 Sb. platí do 31.12.2010 následující periodicita:

a/ spotřebiče na tuhá a kapalná paliva do výkonu 50 kW – šestkrát ročně

b/ spotřebiče na plynná paliva do výkonu 50 kW

- pokud jsou opatřeny komínovou vložkou - dvakrát ročně

- bez komínové vložky – šestkrát ročně

Právnické osoby zabezpečují plnění  povinností vyplývající pro ně ze zákona o požární ochraně, předpisů vydaných na jeho základě, nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany jako nedílnou součást své řídící hospodářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně odstraňují zjištěné nedostatky. Za plnění povinností odpovídá statutární orgán ve smyslu § 2 odst. 2 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Správa domu.

Správu domu je možné svěřit jinému subjektu. Ten na základě uzavřené smlouvy bude plnit povinnosti za společenství v takovém rozsahu, který byl smluvně sjednán. Je tedy třeba, aby ve smlouvě o výkonu správy a údržbě bylo jednoznačně specifikováno, co všechno je (popř. co již není) předmětem dodávky. Zda je obsah smlouvy skutečně plněn je věcí smluvních stran a je bezpředmětné si stěžovat na neplnění povinností vyplývajících ze smluvních vztahů k orgánu státní správy. Smlouva je soukromým aktem mezi dvěma subjekty a je pouze věcí těchto subjektů co si slíbí a udělají. To je důvod, proč do těchto vztahů orgán státní správy nevstupuje.

Tato metodická pomůcka je zpracována podle právních a technických předpisů platných v době jejího zpracování, v dalším časovém období je nutné sledovat jejich další vývoj (např. avizovaná vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, která pravděpodobně vstoupí v platnost v červenci r. 2007 apod. ). Pomůcku je možné aplikovat ve většině bytových domů; pokud jde o objekty a prostory kolaudované k jiným účelům, lze ji využít je omezeně.

Doporučujeme, aby pravidla požární ochrany v bytových domech byla upravena vlastním písemným dokumentem, např. domovním řádem, se kterým budou jednotliví vlastníci (uživatelé) seznámeni a bude trvale  všem  přístupný.

Zpracováno v prosinci 2006, aktualizováno 2010

Za správnost:  mjr. Bc. Jaroslava Čechová, vedoucí oddělení kontrolní činnosti Hasičského záchranného sboru  Plzeňského kraje, krajské ředitelství , Plzeň.